## Förklaring
Översättningslista för ledningar upp till och med 24 kV
Tabellerna i detta dokument är ett stöd för att matcha kablar och ledningar som inte exakt överensstämmer med den tekniska specifikationen i normvärdeslistan mot en representativa normvärdeskod.
Översättningen baseras på att ledarresistansen i den verkliga ledningen i huvudsak ska motsvara den översatta ledningen.
Matchningen bygger på de riktlinjer som finns beskrivna i handboken. Se denna för mer information.

## Jordkabel 3-ledare
|  |  |  | Områdeskoncession | [5 empty] | Linjekoncession
Spänning (kV) | Anläggning | Ursprunglig Area | Typ | Översatt area city | City | Översatt area övr. | Landsbygd | Landsbygd, svår mark | Tätort | Översatt area city | City | Översatt area övr. | Landsbygd | Landsbygd, svår mark | Tätort
0.4 | Jordkabel 3-ledare | 10 | Cu | 50 | NG14433 | 10 | NG14631 | NG14731 | NG14531 | 50 | NG14433-L | 10 | NG14631-L | NG14731-L | NG14531-L
| Jordkabel | 16 | Al | 50 |  | 10 |  |  |  | 50 |  | 10
| Jordkabel | 16 | Cu | 50 |  | 16 | NG14632 | NG14732 | NG14532 | 50 |  | 16 | NG14632-L | NG14732-L | NG14532-L
| Jordkabel | 25 | Al | 50 |  | 16 |  |  |  | 50 |  | 16
| Jordkabel | 25 | Cu | 50 |  | 50 | NG14633 | NG14733 | NG14533 | 50 |  | 50 | NG14633-L | NG14733-L | NG14533-L
| Jordkabel | 35 | Al | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50
| Jordkabel | 35 | Cu | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50
| Jordkabel | 50 | Al | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50
| Jordkabel | 50 | Cu | 95 | NG14434 | 95 | NG14634 | NG14734 | NG14534 | 95 | NG14434-L | 95 | NG14634-L | NG14734-L | NG14534-L
| Jordkabel | 70 | Al | 95 |  | 95 | NG14634 | NG14734 | NG14534 | 95 |  | 95 | NG14634-L | NG14734-L | NG14534-L
| Jordkabel | 70 | Cu | 95 |  | 95 | NG14634 | NG14734 | NG14534 | 95 |  | 95 | NG14634-L | NG14734-L | NG14534-L
| Jordkabel | 95 | Al | 95 |  | 95 | NG14634 | NG14734 | NG14534 | 95 |  | 95 | NG14634-L | NG14734-L | NG14534-L
| Jordkabel | 95 | Cu | 150 | NG14435 | 150 | NG14635 | NG14735 | NG14535 | 150 | NG14435-L | 150 | NG14635-L | NG14735-L | NG14535-L
| Jordkabel | 120 | Al | 150 | NG14435 | 150 | NG14635 | NG14735 | NG14535 | 150 | NG14435-L | 150 | NG14635-L | NG14735-L | NG14535-L
| Jordkabel | 150 | Al | 150 | NG14435 | 150 | NG14635 | NG14735 | NG14535 | 150 | NG14435-L | 150 | NG14635-L | NG14735-L | NG14535-L
| Jordkabel | 120 | Cu | 240 | NG14436 | 240 | NG14636 | NG14736 | NG14536 | 240 | NG14436-L | 240 | NG14636-L | NG14736-L | NG14536-L
| Jordkabel | 150 | Cu | 240 | NG14436 | 240 | NG14636 | NG14736 | NG14536 | 240 | NG14436-L | 240 | NG14636-L | NG14736-L | NG14536-L
| Jordkabel | 185 | Al | 240 | NG14436 | 240 | NG14636 | NG14736 | NG14536 | 240 | NG14436-L | 240 | NG14636-L | NG14736-L | NG14536-L
| Jordkabel | 185 | Cu | 240 | NG14436 | 240 | NG14636 | NG14736 | NG14536 | 240 | NG14436-L | 240 | NG14636-L | NG14736-L | NG14536-L
| Jordkabel | 240 | Al | 240 | NG14436 | 240 | NG14636 | NG14736 | NG14536 | 240 | NG14436-L | 240 | NG14636-L | NG14736-L | NG14536-L
| Jordkabel | 300 | Al | 240 | NG14436 | 240 | NG14636 | NG14736 | NG14536 | 240 | NG14436-L | 240 | NG14636-L | NG14736-L | NG14536-L
6-12 | Jordkabel 3-ledare | 10 | Cu | 50 | NG14421 | 25 | NG14622 | NG14722 | NG14521 | 50 | NG14421-L | 25 | NG14622-L | NG14722-L | NG14521-L
|  | 16 | Cu | 50 |  | 25 | NG14622 | NG14722 | NG14521 | 50 | -L | 25 | NG14622-L | NG14722-L | NG14521-L
|  | 25 | Al | 50 |  | 25 | NG14622 | NG14722 | NG14521 | 50 | -L | 25 | NG14622-L | NG14722-L | NG14521-L
|  | 25 | Cu | 50 |  | 50 | NG14623 | NG14723 | NG14521 | 50 | -L | 50 | NG14623-L | NG14723-L | NG14521-L
|  | 35 | Al | 50 |  | 50 | NG14623 | NG14723 | NG14521 | 50 | -L | 50 | NG14623-L | NG14723-L | NG14521-L
|  | 35 | Cu | 50 |  | 50 | NG14623 | NG14723 | NG14521 | 50 | -L | 50 | NG14623-L | NG14723-L | NG14521-L
|  | 50 | Al | 50 |  | 50 | NG14623 | NG14723 | NG14521 | 50 | -L | 50 | NG14623-L | NG14723-L | NG14521-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG14422 | 95 | NG14624 | NG14724 | NG14522 | 95 | NG14422-L | 95 | NG14624-L | NG14724-L | NG14522-L
|  | 70 | Al | 95 | NG14422 | 95 | NG14624 | NG14724 | NG14522 | 95 | NG14422-L | 95 | NG14624-L | NG14724-L | NG14522-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG14422 | 95 | NG14624 | NG14724 | NG14522 | 95 | NG14422-L | 95 | NG14624-L | NG14724-L | NG14522-L
|  | 95 | Al | 95 | NG14422 | 95 | NG14624 | NG14724 | NG14522 | 95 | NG14422-L | 95 | NG14624-L | NG14724-L | NG14522-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG14423 | 150 | NG14625 | NG14725 | NG14523 | 150 | NG14423-L | 150 | NG14625-L | NG14725-L | NG14523-L
|  | 120 | Al | 150 | NG14423 | 150 | NG14625 | NG14725 | NG14523 | 150 | NG14423-L | 150 | NG14625-L | NG14725-L | NG14523-L
|  | 150 | Al | 150 | NG14423 | 150 | NG14625 | NG14725 | NG14523 | 150 | NG14423-L | 150 | NG14625-L | NG14725-L | NG14523-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG14424 | 240 | NG14626 | NG14726 | NG14524 | 240 | NG14424-L | 240 | NG14626-L | NG14726-L | NG14524-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG14424 | 240 | NG14626 | NG14726 | NG14524 | 240 | NG14424-L | 240 | NG14626-L | NG14726-L | NG14524-L
|  | 185 | Al | 240 | NG14424 | 240 | NG14626 | NG14726 | NG14524 | 240 | NG14424-L | 240 | NG14626-L | NG14726-L | NG14524-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG14424 | 240 | NG14626 | NG14726 | NG14524 | 240 | NG14424-L | 240 | NG14626-L | NG14726-L | NG14524-L
|  | 240 | Al | 240 | NG14424 | 240 | NG14626 | NG14726 | NG14524 | 240 | NG14424-L | 240 | NG14626-L | NG14726-L | NG14524-L
|  | 240 | Cu | 300 | L-NR-KC-1-1 | 300 | L-NR-KL-1-1 | L-NR-KL-3-1 | L-NR-KT-1-1 | 300 | L-NR-KC-1-1-L | 300 | L-NR-KL-1-1-L | L-NR-KL-3-1-L | L-NR-KT-1-1-L
|  | 300 | Al | 300 | L-NR-KC-1-1 |  | L-NR-KL-1-1 | L-NR-KL-3-1 | L-NR-KT-1-1 | 300 | L-NR-KC-1-1-L |  | L-NR-KL-1-1-L | L-NR-KL-3-1-L | L-NR-KT-1-1-L
|  | 300 | Cu | 400 | L-NR-KC-1-2 | 400 | L-NR-KL-1-2 | L-NR-KL-3-2 | L-NR-KT-1-2 | 400 | L-NR-KC-1-2-L | 400 | L-NR-KL-1-2-L | L-NR-KL-3-2-L | L-NR-KT-1-2-L
|  | 400 | Al | 400 | L-NR-KC-1-2 |  | L-NR-KL-1-2 | L-NR-KL-3-2 | L-NR-KT-1-2 | 400 | L-NR-KC-1-2-L |  | L-NR-KL-1-2-L | L-NR-KL-3-2-L | L-NR-KT-1-2-L
|  | 500 | Al | 400 | L-NR-KC-1-2 |  | L-NR-KL-1-2 | L-NR-KL-3-2 | L-NR-KT-1-2 | 400 | L-NR-KC-1-2-L |  | L-NR-KL-1-2-L | L-NR-KL-3-2-L | L-NR-KT-1-2-L
24 | Jordkabel 3-ledare | 10 | Cu | 50 | NG14411 | 25 | NG14612 | NG14712 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 25 | NG14612-L | NG14712-L | NG14511-L
|  | 16 | Cu | 50 | NG14411 | 25 | NG14612 | NG14712 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 25 | NG14612-L | NG14712-L | NG14511-L
|  | 25 | Al | 50 | NG14411 | 25 | NG14612 | NG14712 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 25 | NG14612-L | NG14712-L | NG14511-L
|  | 25 | Cu | 50 | NG14411 | 50 | NG14613 | NG14713 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 50 | NG14613-L | NG14713-L | NG14511-L
|  | 35 | Al | 50 | NG14411 | 50 | NG14613 | NG14713 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 50 | NG14613-L | NG14713-L | NG14511-L
|  | 35 | Cu | 50 | NG14411 | 50 | NG14613 | NG14713 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 50 | NG14613-L | NG14713-L | NG14511-L
|  | 50 | Al | 50 | NG14411 | 50 | NG14613 | NG14714 | NG14511 | 50 | NG14411-L | 50 | NG14613-L | NG14714-L | NG14511-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG14412 | 95 | NG14614 | NG14714 | NG14512 | 95 | NG14412-L | 95 | NG14614-L | NG14714-L | NG14512-L
|  | 70 | Al | 95 | NG14412 | 95 | NG14614 | NG14714 | NG14512 | 95 | NG14412-L | 95 | NG14614-L | NG14714-L | NG14512-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG14412 | 95 | NG14614 | NG14714 | NG14512 | 95 | NG14412-L | 95 | NG14614-L | NG14714-L | NG14512-L
|  | 95 | Al | 95 | NG14412 | 95 | NG14614 | NG14714 | NG14512 | 95 | NG14412-L | 95 | NG14614-L | NG14714-L | NG14512-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG14413 | 150 | NG14615 | NG14715 | NG14513 | 150 | NG14413-L | 150 | NG14615-L | NG14715-L | NG14513-L
|  | 120 | Al | 150 | NG14413 | 150 | NG14615 | NG14715 | NG14513 | 150 | NG14413-L | 150 | NG14615-L | NG14715-L | NG14513-L
|  | 150 | Al | 150 | NG14413 | 150 | NG14615 | NG14715 | NG14513 | 150 | NG14413-L | 150 | NG14615-L | NG14715-L | NG14513-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG14414 | 240 | NG14616 | NG14716 | NG14514 | 240 | NG14414-L | 240 | NG14616-L | NG14716-L | NG14514-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG14414 | 240 | NG14616 | NG14716 | NG14514 | 240 | NG14414-L | 240 | NG14616-L | NG14716-L | NG14514-L
|  | 185 | Al | 240 | NG14414 | 240 | NG14616 | NG14716 | NG14514 | 240 | NG14414-L | 240 | NG14616-L | NG14716-L | NG14514-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG14414 | 240 | NG14616 | NG14716 | NG14514 | 240 | NG14414-L | 240 | NG14616-L | NG14716-L | NG14514-L
|  | 240 | Al | 240 | NG14414 | 240 | NG14616 | NG14716 | NG14514 | 240 | NG14414-L | 240 | NG14616-L | NG14716-L | NG14514-L
|  | 240 | Cu | 300 | L-NR-KC-2-1 | 300 | L-NR-KL-2-1 | L-NR-KL-4-1 | L-NR-KT-2-1 | 300 | L-NR-KC-2-1-L | 300 | L-NR-KL-2-1-L | L-NR-KL-4-1-L | L-NR-KT-2-1-L
|  | 300 | Al | 300 | L-NR-KC-2-1 | 300 | L-NR-KL-2-1 | L-NR-KL-4-1 | L-NR-KT-2-1 | 300 | L-NR-KC-2-1-L | 300 | L-NR-KL-2-1-L | L-NR-KL-4-1-L | L-NR-KT-2-1-L
|  | 300 | Cu | 400 | L-NR-KC-2-2 | 400 | L-NR-KL-2-2 | L-NR-KL-4-2 | L-NR-KT-2-2 | 400 | L-NR-KC-2-2-L | 400 | L-NR-KL-2-2-L | L-NR-KL-4-2-L | L-NR-KT-2-2-L
|  | 400 | Al | 400 | L-NR-KC-2-2 | 400 |  | L-NR-KL-4-2 | L-NR-KT-2-2 | 400 | L-NR-KC-2-2-L | 400 | -L | L-NR-KL-4-2-L | L-NR-KT-2-2-L
|  | 500 | Al | 400 | L-NR-KC-2-2 | 400 |  | L-NR-KL-4-2 | L-NR-KT-2-2 | 400 | L-NR-KC-2-2-L | 400 | -L | L-NR-KL-4-2-L | L-NR-KT-2-2-L

## Jordkabel 1-ledare
|  |  |  | Områdeskoncession |  |  |  |  | Linjekoncession
Spänning (kV) | Anläggning | Area | Typ | Översatt area | City | Landsbygd | Landsbygd, svår mark | Tätort | City | Landsbygd | Landsbygd, svår mark | Tätort
6-12 | Jordkabel 1-ledare | 10 | Cu | 50 | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 16 | Cu |  | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 25 | Al |  | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 25 | Cu |  | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 35 | Al |  | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 35 | Cu |  | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 50 | Al |  | NG14425 | L-NR-KL-1-3 | L-NR-KL-3-3 | NG14525 | NG14425-L | L-NR-KL-1-3-L | L-NR-KL-3-3-L | NG14525-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG14426 | L-NR-KL-1-4 | L-NR-KL-3-4 | NG14526 | NG14426-L | L-NR-KL-1-4-L | L-NR-KL-3-4-L | NG14526-L
|  | 70 | Al | 95 | NG14426 | L-NR-KL-1-4 | L-NR-KL-3-4 | NG14526 | NG14426-L | L-NR-KL-1-4-L | L-NR-KL-3-4-L | NG14526-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG14426 | L-NR-KL-1-4 | L-NR-KL-3-4 | NG14526 | NG14426-L | L-NR-KL-1-4-L | L-NR-KL-3-4-L | NG14526-L
|  | 95 | Al | 95 | NG14426 | L-NR-KL-1-4 | L-NR-KL-3-4 | NG14526 | NG14426-L | L-NR-KL-1-4-L | L-NR-KL-3-4-L | NG14526-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG14427 | L-NR-KL-1-5 | L-NR-KL-3-5 | NG14527 | NG14427-L | L-NR-KL-1-5-L | L-NR-KL-3-5-L | NG14527-L
|  | 120 | Al | 150 | NG14427 | L-NR-KL-1-5 | L-NR-KL-3-5 | NG14527 | NG14427-L | L-NR-KL-1-5-L | L-NR-KL-3-5-L | NG14527-L
|  | 150 | Al | 150 | NG14427 | L-NR-KL-1-5 | L-NR-KL-3-5 | NG14527 | NG14427-L | L-NR-KL-1-5-L | L-NR-KL-3-5-L | NG14527-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG14428 | L-NR-KL-1-6 | L-NR-KL-3-6 | NG14528 | NG14428-L | L-NR-KL-1-6-L | L-NR-KL-3-6-L | NG14528-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG14428 | L-NR-KL-1-6 | L-NR-KL-3-6 | NG14528 | NG14428-L | L-NR-KL-1-6-L | L-NR-KL-3-6-L | NG14528-L
|  | 185 | Al | 240 | NG14428 | L-NR-KL-1-6 | L-NR-KL-3-6 | NG14528 | NG14428-L | L-NR-KL-1-6-L | L-NR-KL-3-6-L | NG14528-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG14428 | L-NR-KL-1-6 | L-NR-KL-3-6 | NG14528 | NG14428-L | L-NR-KL-1-6-L | L-NR-KL-3-6-L | NG14528-L
|  | 240 | Al | 240 | NG14428 | L-NR-KL-1-6 | L-NR-KL-3-6 | NG14528 | NG14428-L | L-NR-KL-1-6-L | L-NR-KL-3-6-L | NG14528-L
|  | 240 | Cu | 300 | L-NR-KC-1-3 | L-NR-KL-1-7 | L-NR-KL-3-7 | L-NR-KT-1-3 | L-NR-KC-1-3-L | L-NR-KL-1-7-L | L-NR-KL-3-7-L | L-NR-KT-1-3-L
|  | 300 | Al | 300 | L-NR-KC-1-3 | L-NR-KL-1-7 | L-NR-KL-3-7 | L-NR-KT-1-3 | L-NR-KC-1-3-L | L-NR-KL-1-7-L | L-NR-KL-3-7-L | L-NR-KT-1-3-L
|  | 300 | Cu | 400 | L-NR-KC-1-4 | L-NR-KL-1-8 | L-NR-KL-3-8 | L-NR-KT-1-4 | L-NR-KC-1-4-L | L-NR-KL-1-8-L | L-NR-KL-3-8-L | L-NR-KT-1-4-L
|  | 400 | Al | 400 | L-NR-KC-1-4 | L-NR-KL-1-8 | L-NR-KL-3-8 | L-NR-KT-1-4 | L-NR-KC-1-4-L | L-NR-KL-1-8-L | L-NR-KL-3-8-L | L-NR-KT-1-4-L
|  | 400 | Cu | 500 | L-NR-KC-1-5 | L-NR-KL-1-9 | L-NR-KL-3-9 | L-NR-KT-1-5 | L-NR-KC-1-5-L | L-NR-KL-1-9-L | L-NR-KL-3-9-L | L-NR-KT-1-5-L
|  | 500 | Al | 500 | L-NR-KC-1-5 | L-NR-KL-1-9 | L-NR-KL-3-9 | L-NR-KT-1-5 | L-NR-KC-1-5-L | L-NR-KL-1-9-L | L-NR-KL-3-9-L | L-NR-KT-1-5-L
|  | 500 | Cu | 630 | L-NR-KC-1-6 | L-NR-KL-1-10 | L-NR-KL-3-10 | L-NR-KT-1-6 | L-NR-KC-1-6-L | L-NR-KL-1-10-L | L-NR-KL-3-10-L | L-NR-KT-1-6-L
|  | 630 | Al | 630 | L-NR-KC-1-6 | L-NR-KL-1-10 | L-NR-KL-3-10 | L-NR-KT-1-6 | L-NR-KC-1-6-L | L-NR-KL-1-10-L | L-NR-KL-3-10-L | L-NR-KT-1-6-L
|  | 630 | Cu | 630 | L-NR-KC-1-6 | L-NR-KL-1-10 | L-NR-KL-3-10 | L-NR-KT-1-6 | L-NR-KC-1-6-L | L-NR-KL-1-10-L | L-NR-KL-3-10-L | L-NR-KT-1-6-L
|  | 800 | Al | 630 | L-NR-KC-1-6 | L-NR-KL-1-10 | L-NR-KL-3-10 | L-NR-KT-1-6 | L-NR-KC-1-6-L | L-NR-KL-1-10-L | L-NR-KL-3-10-L | L-NR-KT-1-6-L
24 | Jordkabel 1-ledare | 10 | Cu | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 16 | Cu | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 25 | Al | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 25 | Cu | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 35 | Al | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 35 | Cu | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 50 | Al | 50 | NG14415 | L-NR-KL-2-3 | L-NR-KL-4-3 | NG14515 | NG14415-L | L-NR-KL-2-3-L | L-NR-KL-4-3-L | NG14515-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG14416 | L-NR-KL-2-4 | L-NR-KL-4-4 | NG14516 | NG14416-L | L-NR-KL-2-4-L | L-NR-KL-4-4-L | NG14516-L
|  | 70 | Al | 95 | NG14416 | L-NR-KL-2-4 | L-NR-KL-4-4 | NG14516 | NG14416-L | L-NR-KL-2-4-L | L-NR-KL-4-4-L | NG14516-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG14416 | L-NR-KL-2-4 | L-NR-KL-4-4 | NG14516 | NG14416-L | L-NR-KL-2-4-L | L-NR-KL-4-4-L | NG14516-L
|  | 95 | Al | 95 | NG14416 | L-NR-KL-2-4 | L-NR-KL-4-4 | NG14516 | NG14416-L | L-NR-KL-2-4-L | L-NR-KL-4-4-L | NG14516-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG14417 | L-NR-KL-2-5 | L-NR-KL-4-5 | NG14517 | NG14417-L | L-NR-KL-2-5-L | L-NR-KL-4-5-L | NG14517-L
|  | 120 | Al | 150 | NG14417 | L-NR-KL-2-5 | L-NR-KL-4-5 | NG14517 | NG14417-L | L-NR-KL-2-5-L | L-NR-KL-4-5-L | NG14517-L
|  | 150 | Al | 150 | NG14417 | L-NR-KL-2-5 | L-NR-KL-4-5 | NG14517 | NG14417-L | L-NR-KL-2-5-L | L-NR-KL-4-5-L | NG14517-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG14418 | L-NR-KL-2-6 | L-NR-KL-4-6 | NG14518 | NG14418-L | L-NR-KL-2-6-L | L-NR-KL-4-6-L | NG14518-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG14418 | L-NR-KL-2-6 | L-NR-KL-4-6 | NG14518 | NG14418-L | L-NR-KL-2-6-L | L-NR-KL-4-6-L | NG14518-L
|  | 185 | Al | 240 | NG14418 | L-NR-KL-2-6 | L-NR-KL-4-6 | NG14518 | NG14418-L | L-NR-KL-2-6-L | L-NR-KL-4-6-L | NG14518-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG14418 | L-NR-KL-2-6 | L-NR-KL-4-6 | NG14518 | NG14418-L | L-NR-KL-2-6-L | L-NR-KL-4-6-L | NG14518-L
|  | 240 | Al | 240 | NG14418 | L-NR-KL-2-6 | L-NR-KL-4-6 | NG14518 | NG14418-L | L-NR-KL-2-6-L | L-NR-KL-4-6-L | NG14518-L
|  | 240 | Cu | 300 | L-NR-KC-2-3 | L-NR-KL-2-7 | L-NR-KL-4-7 | L-NR-KT-2-3 | L-NR-KC-2-3-L | L-NR-KL-2-7-L | L-NR-KL-4-7-L | L-NR-KT-2-3-L
|  | 300 | Al | 300 | L-NR-KC-2-3 | L-NR-KL-2-7 | L-NR-KL-4-7 | L-NR-KT-2-3 | L-NR-KC-2-3-L | L-NR-KL-2-7-L | L-NR-KL-4-7-L | L-NR-KT-2-3-L
|  | 300 | Cu | 400 | L-NR-KC-2-4 | L-NR-KL-2-8 | L-NR-KL-4-8 | L-NR-KT-2-4 | L-NR-KC-2-4-L | L-NR-KL-2-8-L | L-NR-KL-4-8-L | L-NR-KT-2-4-L
|  | 400 | Al | 400 | L-NR-KC-2-4 | L-NR-KL-2-8 | L-NR-KL-4-8 | L-NR-KT-2-4 | L-NR-KC-2-4-L | L-NR-KL-2-8-L | L-NR-KL-4-8-L | L-NR-KT-2-4-L
|  | 400 | Cu | 500 | L-NR-KC-2-5 | L-NR-KL-2-9 | L-NR-KL-4-9 | L-NR-KT-2-5 | L-NR-KC-2-5-L | L-NR-KL-2-9-L | L-NR-KL-4-9-L | L-NR-KT-2-5-L
|  | 500 | Al | 500 | L-NR-KC-2-5 | L-NR-KL-2-9 | L-NR-KL-4-9 | L-NR-KT-2-5 | L-NR-KC-2-5-L | L-NR-KL-2-9-L | L-NR-KL-4-9-L | L-NR-KT-2-5-L
|  | 500 | Cu | 630 | L-NR-KC-2-6 | L-NR-KL-2-10 | L-NR-KL-4-10 | L-NR-KT-2-6 | L-NR-KC-2-6-L | L-NR-KL-2-10-L | L-NR-KL-4-10-L | L-NR-KT-2-6-L
|  | 630 | Al | 630 | L-NR-KC-2-6 | L-NR-KL-2-10 | L-NR-KL-4-10 | L-NR-KT-2-6 | L-NR-KC-2-6-L | L-NR-KL-2-10-L | L-NR-KL-4-10-L | L-NR-KT-2-6-L
|  | 630 | Cu | 630 | L-NR-KC-2-6 | L-NR-KL-2-10 | L-NR-KL-4-10 | L-NR-KT-2-6 | L-NR-KC-2-6-L | L-NR-KL-2-10-L | L-NR-KL-4-10-L | L-NR-KT-2-6-L
|  | 800 | Al | 630 | L-NR-KC-2-6 | L-NR-KL-2-10 | L-NR-KL-4-10 | L-NR-KT-2-6 | L-NR-KC-2-6-L | L-NR-KL-2-10-L | L-NR-KL-4-10-L | L-NR-KT-2-6-L

## Annan ledning
Spänning (kV) | Anläggning | Area | Typ | Översatt area | Områdeskoncession Kod | Linjekoncession Kod
0.4 | Hängspiralledning/ALUS | 10 | Cu | 25 | NG12311 | NG12311-L
|  | 16 | Cu |  | NG12311 | NG12311-L
|  | 16 | Al |  | NG12311 | NG12311-L
|  | 25 | Al |  | NG12311 | NG12311-L
|  | 31 | Al |  | NG12311 | NG12311-L
|  | 25 | Cu | 50 | NG12312 | NG12312-L
|  | 35 | Cu | 50 | NG12312 | NG12312-L
|  | 35 | Al | 50 | NG12312 | NG12312-L
|  | 49 | Al | 50 | NG12312 | NG12312-L
|  | 50 | Al | 50 | NG12312 | NG12312-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG12313 | NG12313-L
|  | 62 | Al | 95 | NG12313 | NG12313-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG12313 | NG12313-L
|  | 95 | Al | 95 | NG12313 | NG12313-L
|  | 99 | Al | 95 | NG12313 | NG12313-L
6-12 | HSP-Hängkabelledning | 10 | Cu | 25 | NG12201 | NG12201-L
|  | 16 | Cu | 25 | NG12201 | NG12201-L
|  | 25 | Al | 25 | NG12201 | NG12201-L
|  | 35 | Al | 50 | NG12202 | NG12202-L
|  | 50 | Al |  | NG12202 | NG12202-L
|  | 70 | Al |  | NG12202 | NG12202-L
|  | 95 | Al | 95 | NG12203 | NG12203-L
|  | 120 | Al | 95 | NG12203 | NG12203-L
24 | HSP-Hängkabelledning | 10 | Cu | 25 | NG12101 | NG12101-L
|  | 16 | Cu | 25 | NG12101 | NG12101-L
|  | 25 | Al | 25 | NG12101 | NG12101-L
|  | 35 | Al | 50 | NG12102 | NG12102-L
|  | 50 | Al |  | NG12102 | NG12102-L
|  | 70 | Al |  | NG12102 | NG12102-L
|  | 95 | Al | 95 | NG12103 | NG12103-L
|  | 120 | Al | 95 | NG12103 | NG12103-L
6-24 | Luftledning klass A | 10 | Cu | 62 | NG10912 | NG10912-L
|  | 16 | Cu |  | NG10912 | NG10912-L
|  | 25 | Cu |  | NG10912 | NG10912-L
|  | 31 | Al |  | NG10912 | NG10912-L
|  | 35 | Cu |  | NG10912 | NG10912-L
|  | 49 | Al |  | NG10912 | NG10912-L
|  | 62 | Al |  | NG10912 | NG10912-L
|  | 50 | Cu | 99 | NG10913 | NG10913-L
|  | 70 | Cu | 99 | NG10913 | NG10913-L
|  | 99 | Al | 99 | NG10913 | NG10913-L
|  | 95 | Cu | 157 | NG10914 | NG10914-L
|  | 120 | Cu | 157 | NG10914 | NG10914-L
|  | 157 | Al | 157 | NG10914 | NG10914-L
|  | 150 | Cu | 241 | NG10915 | NG10915-L
|  | 185 | Cu | 241 | NG10915 | NG10915-L
|  | 234 | Al | 241 | NG10915 | NG10915-L
|  | 241 | Al | 241 | NG10915 | NG10915-L
6-24 | Luftledning klass B | 10 | Cu | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 16 | Cu | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 25 | Cu | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 31 | Al | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 35 | Cu | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 49 | Al | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 62 | Al | 62 | NG11012 | NG11012-L
|  | 50 | Cu | 99 | NG11013 | NG11013-L
|  | 70 | Cu | 99 | NG11013 | NG11013-L
|  | 99 | Al | 99 | NG11013 | NG11013-L
|  | 95 | Cu | 157 | NG11014 | NG11014-L
|  | 120 | Cu | 157 | NG11014 | NG11014-L
|  | 157 | Al | 157 | NG11014 | NG11014-L
|  | 150 | Cu | 241 | NG11015 | NG11015-L
|  | 185 | Cu | 241 | NG11015 | NG11015-L
|  | 234 | Al | 241 | NG11015 | NG11015-L
|  | 241 | Al | 241 | NG11015 | NG11015-L
0.4 | Sjökabel | 10 | Cu | 50 | NG15025 | NG15025-L
|  | 16 | Al |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 16 | Cu |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 25 | Al |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 25 | Cu |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 35 | Al |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 35 | Cu |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 50 | Al |  | NG15025 | NG15025-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG15026 | NG15026-L
|  | 70 | Al | 95 | NG15026 | NG15026-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG15026 | NG15026-L
|  | 95 | Al | 95 | NG15026 | NG15026-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG15027 | NG15027-L
|  | 120 | Al | 150 | NG15027 | NG15027-L
|  | 150 | Al | 150 | NG15027 | NG15027-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG15028 | NG15028-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG15028 | NG15028-L
|  | 185 | Al | 240 | NG15028 | NG15028-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG15028 | NG15028-L
|  | 240 | Al | 240 | NG15028 | NG15028-L
|  | 300 | Al | 240 | NG15028 | NG15028-L
6-12 | Sjökabel | 10 | Cu | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 16 | Cu | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 25 | Al | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 25 | Cu | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 35 | Al | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 35 | Cu | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 50 | Al | 50 | NG15015 | NG15015-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG15016 | NG15016-L
|  | 70 | Al | 95 | NG15016 | NG15016-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG15016 | NG15016-L
|  | 95 | Al | 95 | NG15016 | NG15016-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG15017 | NG15017-L
|  | 120 | Al | 150 | NG15017 | NG15017-L
|  | 150 | Al | 150 | NG15017 | NG15017-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG15018 | NG15018-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG15018 | NG15018-L
|  | 185 | Al | 240 | NG15018 | NG15018-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG15018 | NG15018-L
|  | 240 | Al | 240 | NG15018 | NG15018-L
|  | 240 | Cu | 240 | NG15018 | NG15018-L
|  | 300 | Al | 240 | NG15018 | NG15018-L
24 | Sjökabel | 10 | Cu | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 16 | Cu | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 25 | Al | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 25 | Cu | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 35 | Al | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 35 | Cu | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 50 | Al | 50 | NG14915 | NG14915-L
|  | 50 | Cu | 95 | NG14916 | NG14916-L
|  | 70 | Al | 95 | NG14916 | NG14916-L
|  | 70 | Cu | 95 | NG14916 | NG14916-L
|  | 95 | Al | 95 | NG14916 | NG14916-L
|  | 95 | Cu | 150 | NG14917 | NG14917-L
|  | 120 | Al | 150 | NG14917 | NG14917-L
|  | 150 | Al | 150 | NG14917 | NG14917-L
|  | 120 | Cu | 240 | NG14918 | NG14918-L
|  | 150 | Cu | 240 | NG14918 | NG14918-L
|  | 185 | Al | 240 | NG14918 | NG14918-L
|  | 185 | Cu | 240 | NG14918 | NG14918-L
|  | 240 | Al | 240 | NG14918 | NG14918-L
|  | 240 | Cu | 240 | NG14918 | NG14918-L
|  | 300 | Al | 240 | NG14918 | NG14918-L